Приложение № 1 к Договору №____________________ от «___» ________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту оконных и дверных блоков в здании ЛФК на территории Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии»

Наименование выполняемых работ: ремонт по замене оконных и дверных блоков в здании ЛФК на территории Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии».
2. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградский проспект, д.39,стр. 1, В/Г 38 В.
3. Сроки (периоды) выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Договора.
4. Экономические характеристики работ: В цену Договора включены: все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников Подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении Работ,
в т.ч. стоимость материалов, изделий и оборудования, стоимость их транспортировки к месту проведения Работ и разгрузка, вывоз строительного мусора, непредвиденные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
5. Виды выполняемых работ и применяемые материалы: виды, объемы работ согласно Локального сметного расчета.
Перечень работ:

№ / п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Прим.
Раздел: Демонтажные работы
1	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,018
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,652
3	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,13
4	Снятие наличников	100 м	0,3
5	Снятие дверных полотен	100 м2	0,213
6	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03
Раздел: Ремонтно-строительные работы
7	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,025
8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,652
9	Установка блоков оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	65,2
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,03
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0792
12	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,04
13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	17,3
14	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	4
Раздел: Вывоз мусора
15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	4,37
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 45 км	1т груза	4,37

6. тРЕБОВАНИЯ к фУНКЦИОНАЛЬНЫМ и кАЧЕСТВЕННЫМ хАРАКТЕРИСТИКАМ вЫПОЛНЯЕМЫХ рАБОТ и пРИМЕНЯЕМЫХ мАТЕРИАЛОВ и оБОРУДОВАНИЯ:
6.1 Условия выполнения работ (оказания услуг):
ремонт осуществляется в условиях действующего спортивного учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений
и инструкций спортивного учреждения. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ
и нормативными правовыми актами г. Москвы.
6.2 Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в т.ч. оборудования:
при производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты не позднее 3 (трех) рабочих дней
с момента подписания Договора.
Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать нормативным актам.
Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.
Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам
и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену в сроки предусмотренные договором.
7. Общие требования к выполнению работ:
 Организация подрядных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата-ввода в действие помещений объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
 Подрядная организация, выполняющие работы должна обеспечивать помещения объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства подрядных работ в сроки, установленные графиком производства работ. Не позднее 1(одного) дня с даты заключения договора Подрядчик должен предоставить утвержденный график производства работ, а также на объекте должен вестись общий журнал работ и журналы специальных работ.
При организации и проведении подрядных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.
Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком подрядных работ
в полном соответствии с настоящим Техническим заданием.
Подрядчик, в период исполнения договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
Подрядчик должен выполнять требования предъявляемые заказчиком
при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.
Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели
по письменному согласованию с Заказчиком.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного
за работы на Объекте.
Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке письменно согласовываются с Заказчиком
Подрядчик обязан обеспечить и согласовать с Заказчиком ежедневное содержание
и уборку зоны проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории
с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, мебели, инвентаря.
Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и г. Москвы, а также предписаниями надзорных органов.
При осуществлении подрядных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность
за нарушение указанных требований. В процессе выполнения подрядных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии
о приемке завершенного ремонтом объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор, в случае несвоевременного вывоза по требованию Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от цены Договора.
Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ.
Работы должны осуществляться согласно действующим государственным стандартам, строительным  нормам  и правилам  на производство данного вида работ:
СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы зданий;
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
«ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 №242,
а также другими нормативными требованиями, касающимися предмета выполнения работ.
 7.1 Порядок (последовательность) выполнения работ (оказания услуг):
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия
и передачи  строительной площадки в производство работ.
7.2 Требования к технологии производства работ (оказания услуг), методам производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологической схеме производства работ:
Технология и методы производства работ – в полном соответствии, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими
на территории РФ нормативно-правовыми актами.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Руководство подрядных работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.
На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.
7.3 Контроль качества выполняемых работ:
Контроль качества работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны
и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность
и полноту контроля.
Производственный контроль качества подрядных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль подрядных работ.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и подрядные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
  7.4 Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):
   7.4.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм
и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
СНиП12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве», часть 1;
СниП 12-01-2004 - «Организация строительства»;
СниП 21-01-97-«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями№ 1,2);
ГОСТ12.1.033-81-«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность.Термины и определения (с Изменением №1)».
   7.4.2 Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений
и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные
для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
 8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению
и сдаче работ (услуг):
8.1. В течение 3 (трех) дней с момента фактического завершения Работ в соответствии с п.1.1. Договора представителями Сторон производится приемка выполненных Работ. Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетно-исполнительной документации, сертификаты, технические паспорта, лабораторные заключения и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененные при производстве Работ, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, предоставляются в 2 (двух) экземплярах.
8.2. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре, Техническом задании и локальным сметным расчетом, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1(один) экземпляр Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов и производит оплату с учетом удержания суммы аванса (при условии его выплаты) пропорционально выполненным работам, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных Работ. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
8.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ Заказчик вправе привлекать третьих лиц.
9.Требования по объему гарантий качества работ (услуг):
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.
10.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): 24 месяца. 	Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненных работ начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
11.Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания)
по усмотрению государственного заказчика:
Подрядчик на момент заключения Договора предоставляет Заказчику лицензии, документы, подтверждающие квалификацию работников, привлекаемых к выполнению договора, разрешение на работу для иностранных граждан (в случае их привлечения), подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего технического задания.
К началу производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию
о лицах, которые будут привлекаться к выполнению работ:
- Ф.И.О., адрес, паспортные данные (данная информация необходима для оформления пропуска на объект).
- разрешение на работу для иностранных граждан (в случае их привлечения).
ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
ФАУ МО РФ ЦСКА	ООО «___»
_______/________/	________/________/

 Начальник отделения
(планирования и сопровождения текущих ремонтов) В.А. Габро