Приложение № 1 к Договору №_________ от «___» ________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту трубопроводов системы ХВС на территории Спортивного центра Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии»

Наименование выполняемых работ: по ремонту трубопроводов системы ХВС на территории Спортивного центра Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии»
2. Место выполнения работ: г. Москва, поселение Десеновское,п. Ватутинки, В/Г 1/7.
3. Сроки (периоды) выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней дней с даты заключения Договора
4. Экономические характеристики работ: В цену Договора включены: все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников Подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении Работ, в т.ч. стоимость материалов, изделий и оборудования, стоимость их транспортировки к месту проведения Работ и разгрузка, вывоз строительного мусора, непредвиденные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
5. Виды выполняемых работ и применяемые материалы: виды, объемы работ согласно Локального сметного расчета.
Перечень работ:

№ п/п	Наименование работ	Еденица измерения	Количество	Примечание
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,414
2	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	шт	5
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,38
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	км	0,125
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0,11
6	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм	шт	3
7	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,6
8	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	0,3
9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм	шт	4
10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,414

6. Требования к функциональным и качественным характеристикам выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования:
6.1 Условия выполнения работ (оказания услуг): ремонт осуществляется в условиях действующего спортивного учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций спортивного учреждения. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г.Москвы. Подрядчик на момент заключения договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.
6.2 Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в т.ч. оборудования: при производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Договора.
Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в Техническом задании Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническим заданием. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать нормативным актам.
Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.
  Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию за 3 (три) дня. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену в течении 5 (пяти) дней с момента получения отклонения. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик вправе потребовать за несвоевременное предоставление вышеуказанных документов штраф в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.
7. Общие требования к выполнению работ:
- Организация подрядных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие помещений объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
- Подрядная организация, выполняющие работы должна обеспечивать помещения объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства подрядных работ в сроки, установленные календарным планом.
- При организации и проведении подрядных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
- Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.
- Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком подрядных работ в полном соответствии с настоящим Локальным сметным расчетом.
- Подрядчик, в период исполнения договора обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
- Подрядчик должен выполнять требования предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
- Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по письменному согласованию с Заказчиком.
- В течение 1 (одного) рабочего дня Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на Объекте.
- Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
- Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке письменно согласовываются с Заказчиком
Подрядчик обязан обеспечить и согласовать с Заказчиком ежедневное содержание и уборку зоны проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
  Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, мебели, инвентаря.
  Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и г.Москвы, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.
  При осуществлении подрядных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения подрядных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор, в случае несвоевременного вывоза по требованию Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора.
 Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ.
7.1 Порядок (последовательность) выполнения работ (оказания услуг): Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия и передачи строительной площадки в производство работ.
7.2 Требования к технологии производства работ (оказания услуг), методам производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологической схеме производства работ:
- Технология и методы производства работ – в полном соответствии, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
- Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
- Руководство подрядных работами должно быть поручено инженерно-техническом работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.
- На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.
- Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования
7.3 Контроль качества выполняемых работ:
- Контроль качества работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны  и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
- Производственный контроль качества подрядных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль подрядных работ.
- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и подрядные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
7.4 Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):
7.4.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
 Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве», часть 1;
СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве», часть 2;
СНиП12-01-2004 - «Организация строительства»
СНиП 3.01.04-87- «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов»;
ППР-2012 - «О противопожарном режиме в РФ» с изм. на 06.04.2016г.
СНиП 21-01-97* - «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность»
7.4.2 Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):
Подрядчик предает Заказчику за 3 (три) рабочих дней до начала приемки завершенного объекта два экземпляра исполнительной документации. В течении 5 ( пяти) рабочих дней с момента завершения Работ Подрядчик обязан предать Заказчику всю рабочую документацию (принятую вначале работ), а также акты на скрытые работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы и оборудование, акты пуско-наладочных работ, отчеты о наладке, исполнительные схемы и чертежи и т. п., оформленные в установленном порядке. В случае не предоставления вышеуказанных документов в указанный срок Заказчик вправе потребовать штраф в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.
9.Требования по объему гарантий качества работ (услуг):
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.
10.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): 24 месяца. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненных работ начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчику срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г.Москвы.
11.Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению государственного заказчика:
 в течении 2 (двух) дней с момента подписания Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию работников, привлекаемых к выполнению договора, разрешение на работу для иностранных граждан (в случае их привлечения), подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего технического задания.
к началу производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о лицах, которые будут привлекаться к выполнению работ:
- Ф.И.О., адрес, паспортные данные (данная информация необходима для оформления пропуска на объект), копии удостоверений

Начальник отделения / (эксплуатационного)	А.Н. Корытько